**仪征市中医院胸外科手术器械明细清单**

**一、胸外科基础开放包：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剖腹包器械清单 | | | | |
| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 大弯血管钳 | 24cm | 4 |  |
| 2 | 中弯血管钳 | 18cm | 10 |  |
| 3 | 直血管钳 | 14cm、16cm | 10 |  |
| 4 | 固齿钳 | 锯齿形；18cm | 4 |  |
| 5 | 巾钳 | / | 4 |  |
| 6 | 持针器 | 18cm | 3 |  |
| 7 | 镊子 | 板镊 | 3 |  |
| 9 | 刀柄 | 一大；一小 | 2 |  |
| 10 | 刀片 | 配套 | 2 |  |
| 11 | 剪刀 | 组织剪2把；线剪1把 | 3 |  |
| 15 | 吸引器头 | 带一折弯 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸腔闭式引流包器械清单 | | | | |
| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 方盘 | 小弧度 | 1 |  |
| 2 | 剪刀 | 大弧度 | 1 |  |
| 3 | 持针器 | 圆弧 | 1 |  |
| 4 | 弯血管钳 | 25cm | 2 | 长 |

**二、胸外科开放手术器械包：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸外科开放手术器械包清单 | | | | |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分离钳 | 300mm | 1 | 小弯分离钳 |
| 2 | 分离钳 | 300mm | 1 | 中弯分离钳 |
| 3 | 分离钳 | 300mm | 1 | 大弯分离钳 |
| 4 | 分离钳 | 300mm | 1 | 直角分离钳 |
| 5 | 分离钳 | 300mm | 1 | 游离钳 |
| 6 | 肺叶钳 | 300mm | 1 | 单关节小蛇头钳 |
| 7 | 肺叶钳 | 300mm | 1 | 单关节大蛇头钳 |
| 8 | 抓钳 | 300mm | 1 | 单关节8mm淋巴结钳 |
| 9 | 抓钳 | 300mm | 1 | 单关节10mm淋巴结钳 |
| 10 | 海绵钳 | 300mm | 1 | 单关节有齿卵圆钳 |
| 11 | 海绵钳 | 300mm | 1 | 单关节无齿卵圆钳 |
| 12 | 抓钳 | 300mm | 1 | 单关节艾丽斯钳 |
| 13 | 持针钳 | 300mm | 1 | 单关节持针 |
| 14 | 手术剪 | 300mm | 1 | 单关节剪刀 |
| 15 | 胸腔镊 | 280mm | 1 | 单关节镊子 |
| 16 | 肋骨牵开器 | 240mm | 1 | 可换叶片 |
| 17 | 胸骨牵开器 | 165mm | 1 | 小切口牵开器 |
| 18 | 胸腹吸引管 | 300mm | 1 | 吸引器 |
| 19 | 胸骨剪 | 280mm | 1 | 肋骨剪 |
| 20 | 肋骨合拢器 | 200mm | 1 | 合拢器 |

**三、胸外科胸腔镜手术包**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸外科胸腔镜手术包器械清单 | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 吸引器 | 折弯 | 2 |  |
| 2 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 3 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 4 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 5 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 6 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 7 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 8 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 9 | 分离钳 | 340mm | 1 |  |
| 10 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 11 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 12 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 13 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 14 | 肺叶钳 | 340mm | 1 |  |
| 15 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 16 | 卵圆钳 | 340mm | 1 |  |
| 17 | 持针钳 | 340mm | 1 |  |
| 18 | 胸腔剪 | 340mm | 1 |  |
| 19 | 胸腔抓钳 | 340mm | 1 |  |
| 20 | 胸腔抓钳 | 340mm | 1 |  |
| 21 | 推结器 | 360mm | 1 |  |
| 22 | 穿刺器 | 70mm | 1 |  |
| 23 | 胸腹吸引管 | 390mm | 1 |  |
| 24 | 海绵钳（直） | 250mm | 2 |  |
| 25 | 海绵钳（弯） | 250mm | 1 |  |
| 26 | 止血钳 | 250mm | 1 |  |