## Sheet1
维保服务设备清单
设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 使用科室 | 出厂日期
蒸汽灭菌器 | BKQ-B50II | 山东博科 | 制剂室 | 2020-09-01
蒸汽灭菌器 | BKQ-B120II | 山东博科 | 检验科 | 2021-06-05
蒸汽发生器 | 90KW | 湖南合信 | 制剂室 | 2019-12-01
蒸汽发生器 | 90KW | 湖南合信 | 制剂室 | 2019-12-01
脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 2019-12-09
脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 2019-12-09
蒸汽发生器 | CLEAN-Q-120 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 2020-04-01
蒸汽发生器 | CLEAN-Q-121 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 2020-04-01
液氧罐（南边） | 5.3m3 | 张家港中集圣达英 | 氧气负压空气中心 | 2019-12-01
液氧罐（北边） | 5.3m3 | 张家港中集圣达英 | 氧气负压空气中心 | 2019-11-01
真空泵（1号） | 5.5KW | 德国里其乐 | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
真空泵（2号） | 5.5KW | 德国里其乐 | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
医用空气压缩机系统（3套） | WSAS07T | 阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
器械空气压缩机(1号) | R5IU-A8-X | 英格索兰中国有限公司 | 氧气负压空气中心 | 2020-05-01
器械空气压缩机(2号) | R5IU-A8-X | 英格索兰中国有限公司 | 氧气负压空气中心 | 2020-05-01
氧气汇流排 | 2+10 | 丹阳市江海 | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
笑气汇流排 | 4+4 | / | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
氮气汇流排 | 10+10 | / | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09
二氧化碳汇流排 | 2+2 | / | 氧气负压空气中心 | 2019-01-09