## Sheet1
维保服务设备清单
设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 使用科室 | 备注
蒸汽灭菌器 | BKQ-B120II | 山东博科 | 检验科 | 特种设备
脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 特种设备
脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室 | 特种设备
蒸汽发生器 | CLEAN-Q-120 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室
蒸汽发生器 | CLEAN-Q-121 | 山东新华医疗器械有限公司 | 供应室
液氧罐（南边） | 5.3m3 | 张家港中集圣达英 | 氧气负压空气中心 | 特种设备
液氧罐（北边） | 5.3m3 | 张家港中集圣达英 | 氧气负压空气中心 | 特种设备
真空泵（1号） | 5.5KW | 德国里其乐 | 氧气负压空气中心
真空泵（2号） | 5.5KW | 德国里其乐 | 氧气负压空气中心
医用空气压缩机系统（3套） | WSAS07T | 阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 氧气负压空气中心 | 含空压储气罐（特种设备）
器械空气压缩机(1号) | R5IU-A8-X | 英格索兰中国有限公司 | 氧气负压空气中心 | 含空压储气罐（特种设备）
器械空气压缩机(2号) | R5IU-A8-X | 英格索兰中国有限公司 | 氧气负压空气中心
牙科负压机组 | S105 | 苏州元周律 | 氧气负压空气中心 | 2台
气体终端接口 | 德标 | / | 氧气负压空气中心 | 含德标气体终端（氧气、负压、空气）维护保养
病房呼叫系统 | 套装（12） | / | 氧气负压空气中心 | 含呼叫主机、呼叫分机
气体汇流排 | 套装 | / | 氧气负压空气中心 | 氧气1套、二氧化碳1套、氮气1套